## Orçamento Sintético
Obra: Construção de uma Instalação Sanitária Pública na Praça Maria Aparecida Benfica | [8 empty] | Área terreno: 2.861,92 m² |  |  |  | B.D.I.
Local: Praça Maria Aparecida Benfica | [8 empty] | Área de intervenção: 100,61 m²
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit - R$ | Valor Unit com BDI - R$ |  |  | Total - R$ |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1 | 02.08.050 | CDHU | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | m² | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.2 | 98459 | SINAPI | Tapume com telha metálica. AF_03/2024 | m² | 91 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.3 | 16.06.050 | FDE | Canteiro de obras - Larg 2,20m | m² | 6.25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.4 | 02.01.180 | CDHU | Banheiro quÍmico modelo standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | un/mês | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2 |  |  | FUNDAÇÃO | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
2.1 | 02.10.020 | CDHU | Locação de obra de edificação | m² | 107.78 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.2 | 12.01.041 | CDHU | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.3 | 06.01.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 6.06 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.4 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.5 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço ca-50 (a ou b) fyk = 500 mpa | kg | 280.24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.6 | 10.01.060 | CDHU | Armadura em barra de aço ca-60 (a ou b) fyk = 600 mpa | kg | 105.92 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.7 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 mpa | m³ | 6.06 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.8 | 11.16.080 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 6.06 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.9 | 14.01.020 | CDHU | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | m³ | 2.54 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.10 | 32.16.030 | CDHU | Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta | m² | 50.73 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3 |  |  | SUPERESTRUTURA E ALVENARIA | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
3.1 | 14.04.210 | CDHU | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | m² | 234.29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3.2 | 09.01.030 | CDHU | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 91.15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3.3 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço ca-50 (a ou b) fyk = 500 mpa | kg | 587.33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3.4 | 10.01.060 | CDHU | Armadura em barra de aço ca-60 (a ou b) fyk = 600 mpa | kg | 212.78 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3.5 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, Fck = 25 MPa | m³ | 8.55 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3.6 | 11.16.080 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 8.55 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3.7 | 32.17.030 | CDHU | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 122.62 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3.8 | 13.02.150 | CDHU | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - lp 12 (8+4) e capa com concreto de 25 mpa | m² | 87.71 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3.9 | 14.20.010 | CDHU | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 1.11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3.10 | 15.05.530 | CDHU | Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - Fck= 25 MPa | m³ | 1.71 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4 |  |  | COBERTURA | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
4.1 | 92580 | SINAPI | Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. AF_07/2019 | m² | 80.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4.2 | 16.12.060 | CDHU | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm | m² | 80.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4.3 | 16.32.120 | CDHU | Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm | m² | 16.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4.4 | 94227 | SINAPI | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. AF_07/2019 | m | 12.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4.5 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. AF_07/2019 | m | 107.96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4.6 | 08.12.003 | FDE | Condutor de chapa galvanizada n 24 - desenvolvimento de 0,33 m | m | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
5.1 |  |  | ENTRADA E RESERVATÓRIO | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
5.1.1 | 45.01.066 | CDHU | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, dn= 2´ | un | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5.1.2 | 48.02.400 | CDHU | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros | un | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5.2 |  |  | TUBULAÇÕES | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
5.2.1 | 46.02.070 | CDHU | Tubo de pvc rígido branco pxb com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, dn= 100 mm, inclusive conexões | m | 33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5.2.2 | 46.02.050 | CDHU | Tubo de pvc rígido branco pxb com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, dn= 50 mm, inclusive conexões | m | 29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5.2.3 | 46.02.010 | CDHU | Tubo de pvc rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, dn= 40 mm, inclusive conexões | m | 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5.2.4 | 46.01.050 | CDHU | Tubo de pvc rígido soldável marrom, dn= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5.2.5 | 46.01.040 | CDHU | Tubo de pvc rígido soldável marrom, dn= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | m | 21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5.2.6 | 46.01.030 | CDHU | Tubo de pvc rígido soldável marrom, dn= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5.2.7 | 46.01.020 | CDHU | Tubo de pvc rígido soldável marrom, dn= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 63 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5.3 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
5.3.1 | 49.01.030 | CDHU | Caixa sifonada de pvc rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5.3.2 | 49.01.016 | CDHU | Ccaixa sifonada de pvc rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | un | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5.3.3 | 44.20.240 | CDHU | Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ | un | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5.3.4 | 16.08.028 | FDE | CI-01 caixa de inspecao 60x60cm para esgoto | un | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5.3.5 | 89708 | SINAPI | Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. AF_08/2022 | un | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5.4 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
5.4.1 | 44.02.062 | CDHU | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 9.82 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5.4.2 | 44.06.250 | CDHU | Cuba em aço inoxidável simples de 300 x 140mm | un | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5.4.3 | 44.01.850 | CDHU | Cuba de louça de embutir redonda | un | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5.4.4 | 44.01.100 | CDHU | Lavatório de louça sem coluna | un | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5.4.5 | 30.08.060 | CDHU | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | un | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5.4.6 | 44.01.052 | CDHU | Bacia sifonada de louça com tampa - 6 litros | un | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5.4.7 | 44.01.200 | CDHU | Mictório de louça sifonado auto aspirante | un | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5.4.8 | 47.04.090 | CDHU | Válvula de mictório antivandalismo, dn= 3/4´ | un | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5.4.9 | 47.04.050 | CDHU | Válvula de descarga antivandalismo, dn= 1 1/2´ | un | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5.4.10 | 47.02.020 | CDHU | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, dn= 3/4´ - linha especial | un | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5.4.11 | 44.03.645 | CDHU | Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, dn= 1/2´ou 3/4´ | un | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5.4.12 | 44.03.470 | CDHU | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | un | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5.4.13 | 43.02.180 | CDHU | Ducha eletrônica de 6.800w até 7.900 w / 220 v | un | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5.4.14 | 30.01.030 | CDHU | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | un | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5.4.15 | 30.01.120 | CDHU | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm | un | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
6 |  |  | DRENAGEM | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
6.1 | 16.05.031 | FDE | CA-21 canaleta de aguas pluviais em concreto (20cm) | m | 12.98 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
6.2 | 49.06.020 | CDHU | Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas | m² | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
6.3 | 46.02.070 | CDHU | Tubo de pvc rígido branco pxb com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, dn= 100 mm, inclusive conexões | m | 29.71 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
6.4 | 54.06.040 | CDHU | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - Fck 25 MPa | m | 11.75 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
7.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
7.1.1 | 101874 | SINAPI | Quadro de distribuição de luz em pvc para 24 disjuntores - fornecimento e instalação. AF_10/2020 | un | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.1.2 | 37.17.090 | CDHU | Dispositivo diferencial residual de 63A x 30 mA - 4 polos | un | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.1.3 | 37.13.800 | CDHU | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 v, corrente de 10 A até 32 A | un | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.1.4 | 37.13.840 | CDHU | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 v, corrente de 10 A até 32 A | un | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
7.2.1 | 38.13.016 | CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, dn= 40 mm, com acessórios | m | 70 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.2.2 | 38.19.030 | CDHU | Eletroduto de pvc corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.2.3 | 40.07.010 | CDHU | Caixa em pvc de 4´ x 2´ | un | 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.2.4 | 40.07.040 | CDHU | Caixa em pvc octogonal de 4´ x 4´ | un | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.2.5 | 07.02.020 | CDHU | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | m³ | 7.88 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.2.6 | 06.11.040 | CDHU | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 7.88 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.3 |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
7.3.1 | 39.02.010 | CDHU | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em pvc 70°C | m | 160 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.3.2 | 39.02.016 | CDHU | cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em pvc 70°C | m | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.3.3 | 39.02.020 | CDHU | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em pvc 70°C | m | 110 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.3.4 | 39.02.030 | CDHU | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em pvc 70°C | m | 115 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.3.5 | 39.02.040 | CDHU | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em pvc 70°C | m | 280 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.4 |  |  | ILUMINAÇÃO TOMADAS E INTERRUPTORES | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
7.4.1 | 40.05.020 | CDHU | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.4.2 | 40.05.040 | CDHU | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.4.3 | 40.04.450 | CDHU | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.4.4 | 40.04.460 | CDHU | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.4.5 | 103784 | SINAPI | Luminária tipo plafon quadrada, de sobrepor, com led de 18 w - fornecimento e instalação. AF_09/2024 | un | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.4.6 | 103785 | SINAPI | Luminária tipo plafon quadrada, de sobrepor, com led de 24 w - fornecimento e instalação. AF_09/2024 | un | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.4.7 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. AF_09/2024 | un | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.5 |  |  | ATERRAMENTO | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
7.5.1 | 42.05.200 | CDHU | Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m | un | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.5.2 | 39.04.040 | CDHU | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10 mm² | m | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.5.3 | 39.02.040 | CDHU | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.5.4 | 98111 | SINAPI | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. AF_12/2020 | un | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.5.5 | 42.05.160 | CDHU | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.6 |  |  | ELÉTRICA PRAÇA | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
7.6.1 | 101874 | SINAPI | Quadro de distribuição de luz em pvc para 24 disjuntores - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.6.2 | 37.17.080 | CDHU | Dispositivo diferencial residual de 40 a x 30 ma - 4 polos | un | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.6.3 | 37.13.650 | CDHU | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A Aaté 50 A | un | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.6.4 | 37.13.840 | CDHU | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 v, corrente de 10 A até 32 A | un | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.6.5 | 101903 | SINAPI | Contator tripolar I nominal 38A - fornecimento e instalação. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.6.6 | 101632 | SINAPI | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 W - fornecimento e instalação. AF_02/2025 | UN | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.6.7 | 41.15.170 | CDHU | Luminária redonda de embutir, com foco orientável e acessório antiofuscante, para 1 lâmpada dicroica de 50 W | un | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.6.8 | 39.02.016 | CDHU | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 630 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.6.9 | 38.13.010 | CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN = 30 MM, com acessórios | m | 210 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.6.10 | 07.02.020 | CDHU | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | m³ | 23.63 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.6.11 | 06.11.040 | CDHU | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 23.63 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.6.12 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | m² | 4.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.6.13 | 11.03.090 | CDHU | Concreto preparado no local, FCK = 20 Mpa | m³ | 0.36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
8 |  |  | REVESTIMENTO | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
8.1 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | m² | 547.12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
8.2 | 17.02.120 | CDHU | Emboço comum | m² | 547.12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
8.3 | 17.02.220 | CDHU | Reboco | m² | 372.82 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
8.4 | 18.08.090 | CDHU | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção bia, resistência química b, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 174.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
8.5 | 19.01.062 | CDHU | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | m | 14.48 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
8.6 | 14.30.010 | CDHU | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm | m² | 26.47 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
9 |  |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
9.1 | 25.01.371 | CDHU | Caixilho em alumínio basculante com vidro - branco | m² | 8.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
9.2 | 24.02.070 | CDHU | Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial | m² | 3.78 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
9.3 | 25.02.050 | CDHU | Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial | m² | 10.43 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
10 |  |  | PISO | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
10.1 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 3.93 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
10.2 | 94962 | SINAPI | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 | m³ | 3.14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
10.3 | 32.17.030 | CDHU | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 78.54 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
10.4 | 87765 | SINAPI | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, acabamento não reforçado, espessura 4cm. af_07/2021 | m² | 78.54 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
10.5 | 18.08.090 | CDHU | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção bia, resistência química b, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 78.54 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
10.6 | 18.08.100 | CDHU | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção bia, resistência química b, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m | 22.34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
10.7 | 30.04.100 | CDHU | Piso tátil de concreto intertravado alerta / direcional, espessura de 6 cm, com rejunte em areia | m² | 13.77 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
10.8 | 54.04.340 | CDHU | Pavimentação em lajota de concreto 35 mpa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | 106.76 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
11 |  |  | PINTURA | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
11.1 | 33.02.060 | CDHU | Massa corrida a base de PVA | m² | 78.54 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
11.2 | 33.10.100 | CDHU | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo | m² | 172.39 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
11.3 | 33.10.030 | CDHU | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 372.82 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
12.1 | 35.20.050 | CDHU | Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros | un | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12.2 | 103310 | SINAPI | Instalação de lixeira metálica dupla, capacidade de 60 l, em tubo de aço carbono e cestos em chapa de aço com pintura eletrostática, sobre solo. AF_11/2021 | un | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12.3 | 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 13.16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12.4 | 55.01.020 | CDHU | Limpeza final da obra | m² | 87.71 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[9 empty] | Totais -> | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | Total sem BDI | 0
[10 empty] | Total do BDI | 0
[10 empty] | Total Geral | 0

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
– ESTADO DE SÃO PAULO –
CNPJ (MF) 46.634.127/0001-63
Rua Nove de Julho, 304 – Centro – CEP. 18690-000
Fone: (14) 3848-9808, e-mail: engenharia@itatinga.sp.gov.br
Obra: Construção de uma Instalação Sanitária Pública na Praça Maria Aparecida Benfica |  |  |  | Área terreno: 2.861,92 m² | [5 empty] | Encargos Sociais | B.D.I.
Local: Praça Maria Aparecida Benfica |  |  |  | Área de intervenção: 100,61 m² | [5 empty] | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. | 0%
0
0
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 50% | #DIV/0! | 10% | #DIV/0! | 10% | #DIV/0! | 10% | #DIV/0! | 10% | #DIV/0! | 10% | #DIV/0! | 100%
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | FUNDAÇÃO | 0 | 90% | #DIV/0! | 10% | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 100%
|  |  | 0 |  | 0
3 | SUPERESTRUTURA E ALVENARIA | 0 |  | #DIV/0! | 60% | #DIV/0! | 30% | #DIV/0! | 10% | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 100%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
4 | COBERTURA | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 50% | #DIV/0! | 50% | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 100%
[7 empty] | 0 |  | 0
5 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 25% | #DIV/0! | 25% | #DIV/0! | 50% | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 100%
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
6 | DRENAGEM | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 50% | #DIV/0! | 50% | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 100%
[9 empty] | 0 |  | 0
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 40% | #DIV/0! | 40% | #DIV/0! | 20% | #DIV/0! | 100%
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
8 | REVESTIMENTO | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 20% | #DIV/0! | 50% | #DIV/0! | 30% | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 100%
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
9 | ESQUADRIAS | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 70% | #DIV/0! | 30% | #DIV/0! | 100%
[11 empty] | 0 |  | 0
10 | PISO | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 50% | #DIV/0! | 50% | #DIV/0! | 100%
[11 empty] | 0 |  | 0
11 | PINTURA | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 100% | #DIV/0! | 100%
0
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 10% | #DIV/0! | 10% | #DIV/0! | 10% | #DIV/0! | 10% | #DIV/0! | 10% | #DIV/0! | 50% | #DIV/0! | 100%
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Total |  | 0
Porcentagem |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Custo |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Porcentagem Acumulado |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Custo Acumulado |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
_______________________________________________________________ Departamento de Engenharia Engª Civil eletricista Carolina Nunes de Oliveira CREA: 5069305578